Valledupar, Cesar, 5 de mayo de 2026

Señores CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. (CENS) - GRUPO EPM Departamento de Ingeniería / Planeación de la Red Ciudad

Asunto: Solicitud de expedición de Certificación de Zona No Interconectada (ZNI) / Constancia de No Viabilidad de Interconexión Eléctrica.

Referencia: Rechazo de Solicitud de Factibilidad del Servicio No. 30381189-1181479 Proyecto: ELECTRIFICAC RURAL LA LEJÍA Y SINGARARE

Respetados señores,

Por medio de la presente comunicación, obrando en calidad de responsable/estructurador del proyecto de la referencia, me dirijo a ustedes de manera respetuosa para solicitar la certificación formal que acredite que la zona de influencia del proyecto mencionado no es susceptible de interconexión al Sistema Interconectado Nacional (SIN) por parte de su empresa, adquiriendo las características de Zona No Interconectada (ZNI) para los efectos de estructuración de soluciones energéticas alternativas.

I. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS TÉCNICOS

El pasado 29 de abril de 2026, CENS S.A. E.S.P. emitió el Formato de Rechazo de Solicitud de Factibilidad del Servicio (Formato E3) , en el cual se establece la negación de la factibilidad técnica para el proyecto. Los argumentos técnicos expuestos por su entidad confirman la inviabilidad de extender la red, fundamentándose en:

1. La indisponibilidad de capacidad suficiente en el circuito alimentador para atender una demanda de 200 kVA.

2. La excesiva distancia del centro de carga proyectado (coordenadas X=1064063, Y=1468652), ubicado a una distancia aproximada de 40 km desde el punto de alimentación.

3. La lejanía del sistema trifásico más cercano, el cual se encuentra a más de 20 km de distancia del punto requerido.

4. La afectación a la calidad del servicio (caídas de tensión) que generaría la conexión, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Resolución CREG 070 de 1998.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y LEGALES

Dado que su concepto técnico determinó que no es técnica ni operativamente viable la prestación del servicio, es imperativo catalogar esta área para la implementación de soluciones individuales o microredes. Esta solicitud se ampara en el siguiente marco normativo:

- Ley 855 de 2003 (Artículo 1): Define las Zonas No Interconectadas (ZNI) como aquellos municipios, corregimientos, localidades y caseríos no conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Al declarar la inviabilidad técnica y operativa de conexión en este punto específico, la zona recae en las características de ZNI para propósitos de planeación energética.

- Ley 143 de 1994 (Ley Eléctrica): En sus artículos rectores (Art. 3 y 4), establece la obligación del Estado de promover la cobertura y garantizar la prestación continua e ininterrumpida del servicio. Al ser imposible la conexión por parte del Operador de Red (OR), se habilita la vía para que el Estado intervenga con fondos de zonas no interconectadas.

- Decreto Único Reglamentario 1073 de 2015 (Ministerio de Minas y Energía): Establece los lineamientos para la formulación de proyectos que aspiran a recursos de fondos como el FAZNI (Fondo de Apoyo para la Energización de las Zonas No Interconectadas) o el FAER (Fondo de Apoyo para la Energización Rural). Para viabilizar estos proyectos ante el IPSE y la UPME, es requisito sine qua non contar con la certificación del Operador de Red competente indicando que la zona no está dentro de sus planes de expansión de cobertura a corto ni mediano plazo y que es inviable su conexión. * Resolución CREG 070 de 1998: Citada por ustedes en el concepto técnico, la cual establece las condiciones de calidad y continuidad. La imposibilidad de cumplir esta resolución al interconectar la carga justifica plenamente que la solución energética debe darse por medios aislados (off-grid).

III. PETICIÓN

Con base en lo expuesto, SOLICITO:

Se emita un documento o certificado oficial por parte de CENS S.A. E.S.P. donde se exprese de manera clara e inequívoca que la zona comprendida en las coordenadas X=1064063, Y=1468652 no es susceptible de interconexión eléctrica al SIN debido a limitantes técnicas, operativas y de distancia, y que, por consiguiente, dicha zona no se encuentra contemplada en los planes de expansión del Operador de Red.

Este documento es de carácter estrictamente necesario para poder continuar con la estructuración del proyecto mediante el uso de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) y presentarlo ante las entidades nacionales correspondientes (Ministerio de Minas y Energía, UPME, IPSE).

Agradezco de antemano su atención y colaboración, quedando atento a una respuesta dentro de los términos establecidos por la ley para el derecho de petición.

Atentamente,

CARLOS ARTURO RIOS VERA				FERNANDO VALENCIA OROZCO

Secretario de Minas y Energía				Ingeniero Electricista

Departamento del cesar.				Secretaría de Minas y Energía